## OPC_test_log
Raw Time (s) | Time (s) | OPCN2 Concentration (ug/m^3) | OPCN2 Reading | Time (s) | Opacity Meter Reading
6.5 | 0 | 423.21 | 0.42321 | 1 | 0
8.7 | 2.2 | 264.29 | 0.26429 | 2 | 0
10.8 | 4.3 | 123.52 | 0.12352 | 3 | 0
13 | 6.5 | 585.77 | 0.58577 | 4 | 0
15.1 | 8.6 | 110.33 | 0.11033 | 5 | 0
17.3 | 10.8 | 337.66 | 0.33766 | 6 | 0
19.4 | 12.9 | 617.78 | 0.61778 | 7 | 0
21.5 | 15 | 277.35 | 0.27735 | 8 | 0
23.7 | 17.2 | 182.36 | 0.18236 | 9 | 0
25.8 | 19.3 | 354.21 | 0.35421 | 10 | 0
28 | 21.5 | 533.38 | 0.53338 | 11 | 0
30.1 | 23.6 | 137.82 | 0.13782 | 12 | 0
32.3 | 25.8 | 142.28 | 0.14228 | 13 | 0
34.4 | 27.9 | 276.77 | 0.27677 | 14 | 0
25.8 | 19.3 | 164.69 | 0.16469 | 15 | 0
28 | 21.5 | 67.83 | 0.06783 | 16 | 0
30.1 | 23.6 | 91.2 | 0.0912 | 17 | 0
32.3 | 25.8 | 183.03 | 0.18303 | 18 | 0
34.4 | 27.9 | 128.94 | 0.12894 | 19 | 0
36.6 | 30.1 | 100.42 | 0.10042 | 20 | 0
38.7 | 32.2 | 70.45 | 0.07045 | 21 | 0
40.9 | 34.4 | 77.33 | 0.07733 | 22 | 0
43 | 36.5 | 61.43 | 0.06143 | 23 | 0
45.2 | 38.7 | 103.1 | 0.1031 | 24 | 0
47.3 | 40.8 | 140.13 | 0.14013 | 25 | 0
49.5 | 43 | 78.16 | 0.07816 | 26 | 0
51.6 | 45.1 | 79.58 | 0.07958 | 27 | 0
53.8 | 47.3 | 99.85 | 0.09985 | 28 | 0
55.9 | 49.4 | 598.49 | 0.59849 | 29 | 0
58.1 | 51.6 | 68.45 | 0.06845 | 30 | 0
60.2 | 53.7 | 56.96 | 0.05696 | 31 | 0
62.4 | 55.9 | 32.87 | 0.03287 | 32 | 0
64.5 | 58 | 96.94 | 0.09694 | 33 | 0
66.7 | 60.2 | 99.03 | 0.09903 | 34 | 0
68.8 | 62.3 | 35.33 | 0.03533 | 35 | 0
71 | 64.5 | 197.92 | 0.19792 | 36 | 0
73.1 | 66.6 | 100.81 | 0.10081 | 37 | 0
75.3 | 68.8 | 104.36 | 0.10436 | 38 | 0
77.4 | 70.9 | 90.97 | 0.09097 | 39 | 0
79.6 | 73.1 | 111.69 | 0.11169 | 40 | 0
81.7 | 75.2 | 25.21 | 0.02521 | 41 | 0
83.8 | 77.3 | 88.61 | 0.08861 | 42 | 0
86 | 79.5 | 57.05 | 0.05705 | 43 | 0
88.1 | 81.6 | 114.33 | 0.11433 | 44 | 0
90.3 | 83.8 | 238.1 | 0.2381 | 45 | 0
92.4 | 85.9 | 238.69 | 0.23869 | 46 | 0
94.6 | 88.1 | 571.61 | 0.57161 | 47 | 0
96.7 | 90.2 | 72.82 | 0.07282 | 48 | 0
98.9 | 92.4 | 133.08 | 0.13308 | 49 | 0
101 | 94.5 | 525.55 | 0.52555 | 50 | 0
103.2 | 96.7 | 664.3 | 0.6643 | 51 | 0
105.3 | 98.8 | 385.27 | 0.38527 | 52 | 0
107.5 | 101 | 1071.28 | 1.0713 | 53 | 0
109.6 | 103.1 | 2879.33 | 2.8793 | 54 | 0
111.8 | 105.3 | 3972.04 | 3.972 | 55 | 0
113.9 | 107.4 | 5726.1 | 5.7261 | 56 | 0
116.1 | 109.6 | 16141.09 | 16.1411 | 57 | 0
118.2 | 111.7 | 10802.44 | 10.8024 | 58 | 0
120.4 | 113.9 | 12956.4 | 12.9564 | 59 | 0
122.5 | 116 | 21305.98 | 21.306 | 60 | 0
124.7 | 118.2 | 11257.32 | 11.2573 | 61 | 0
126.8 | 120.3 | 5522.17 | 5.5222 | 62 | 0
129 | 122.5 | 14977.61 | 14.9776 | 63 | 0
131.1 | 124.6 | 30211.25 | 30.2112 | 64 | 0
133.3 | 126.8 | 22406.32 | 22.4063 | 65 | 0
135.4 | 128.9 | 11454.73 | 11.4547 | 66 | 0
137.6 | 131.1 | 10034.13 | 10.0341 | 67 | 0
139.7 | 133.2 | 9326.77 | 9.3268 | 68 | 0
141.9 | 135.4 | 10161.78 | 10.1618 | 69 | 0
144 | 137.5 | 4479.19 | 4.4792 | 70 | 0
146.2 | 139.7 | 10060.05 | 10.06 | 71 | 0
148.3 | 141.8 | 10605.72 | 10.6057 | 72 | 0
150.4 | 143.9 | 17405.14 | 17.4051 | 73 | 0
152.6 | 146.1 | 10785.12 | 10.7851 | 74 | 0
154.7 | 148.2 | 15010.4 | 15.0104 | 75 | 0
156.9 | 150.4 | 18456.35 | 18.4563 | 76 | 0
159 | 152.5 | 23683.17 | 23.6832 | 77 | 0
161.2 | 154.7 | 22988.86 | 22.9889 | 78 | 0
163.3 | 156.8 | 19230.97 | 19.231 | 79 | 0
165.5 | 159 | 20315.9 | 20.3159 | 80 | 0
167.6 | 161.1 | 22471.86 | 22.4719 | 81 | 0
169.8 | 163.3 | 17088.33 | 17.0883 | 82 | 0
171.9 | 165.4 | 16446.05 | 16.446 | 83 | 0
174.1 | 167.6 | 13027.33 | 13.0273 | 84 | 0
176.2 | 169.7 | 21016.91 | 21.0169 | 85 | 0
178.4 | 171.9 | 21420.45 | 21.4205 | 86 | 0
180.5 | 174 | 19092.73 | 19.0927 | 87 | 0
182.7 | 176.2 | 17499.87 | 17.4999 | 88 | 0
184.8 | 178.3 | 18983.36 | 18.9834 | 89 | 0
187 | 180.5 | 16948.02 | 16.948 | 90 | 0
189.1 | 182.6 | 12668.6 | 12.6686 | 91 | 0
191.3 | 184.8 | 12570.87 | 12.5709 | 92 | 0
193.4 | 186.9 | 17075.36 | 17.0754 | 93 | 0
195.6 | 189.1 | 7158.99 | 7.159 | 94 | 0
197.7 | 191.2 | 7563.8 | 7.5638 | 95 | 0
199.9 | 193.4 | 11122.9 | 11.1229 | 96 | 0
202 | 195.5 | 8885.08 | 8.8851 | 97 | 0
204.2 | 197.7 | 6812.83 | 6.8128 | 98 | 0
206.3 | 199.8 | 9752.45 | 9.7525 | 99 | 0
208.5 | 202 | 7766.76 | 7.7668 | 100 | 0
210.6 | 204.1 | 13760.44 | 13.7604 | 101 | 0
212.7 | 206.2 | 7756.2 | 7.7562 | 102 | 0
214.9 | 208.4 | 3356.51 | 3.3565 | 103 | 0
217 | 210.5 | 15083.44 | 15.0834 | 104 | 0
219.2 | 212.7 | 11069.88 | 11.0699 | 105 | 0
221.3 | 214.8 | 5214.91 | 5.2149 | 106 | 0
223.5 | 217 | 7676.83 | 7.6768 | 107 | 0
225.6 | 219.1 | 33318.13 | 33.3181 | 108 | 0
227.8 | 221.3 | 33568.76 | 33.5688 | 109 | 0
229.9 | 223.4 | 20275.83 | 20.2758 | 110 | 0
232.1 | 225.6 | 10146.18 | 10.1462 | 111 | 0
234.2 | 227.7 | 19844.92 | 19.8449 | 112 | 0
236.4 | 229.9 | 21713.88 | 21.7139 | 113 | 0
238.5 | 232 | 13192.76 | 13.1928 | 114 | 0
240.7 | 234.2 | 11616.36 | 11.6164 | 115 | 0
242.8 | 236.3 | 9929.02 | 9.929 | 116 | 0
245 | 238.5 | 20545.7 | 20.5457 | 117 | 0
247.1 | 240.6 | 15721.76 | 15.7218 | 118 | 0
249.3 | 242.8 | 25121.15 | 25.1212 | 119 | 0
251.4 | 244.9 | 25986.65 | 25.9867 | 120 | 0
253.6 | 247.1 | 33592.61 | 33.5926 | 121 | 0
255.7 | 249.2 | 42606.4 | 42.6064 | 122 | 0
257.9 | 251.4 | 34846.24 | 34.8462 | 123 | 0
260 | 253.5 | 27528.83 | 27.5288 | 124 | 0
262.2 | 255.7 | 39495.52 | 39.4955 | 125 | 0
264.3 | 257.8 | 33987.54 | 33.9875 | 126 | 0
266.5 | 260 | 36633.74 | 36.6337 | 127 | 0
268.6 | 262.1 | 30284.51 | 30.2845 | 128 | 0
270.8 | 264.3 | 30072.13 | 30.0721 | 129 | 0
272.9 | 266.4 | 35563.86 | 35.5639 | 130 | 0
275 | 268.5 | 29461.2 | 29.4612 | 131 | 0
277.2 | 270.7 | 27751.41 | 27.7514 | 132 | 0
279.3 | 272.8 | 30907.72 | 30.9077 | 133 | 0
281.5 | 275 | 54910.03 | 54.91 | 134 | 0
283.6 | 277.1 | 49948.22 | 49.9482 | 135 | 0
285.8 | 279.3 | 38744.69 | 38.7447 | 136 | 0
287.9 | 281.4 | 43759 | 43.759 | 137 | 0
290.1 | 283.6 | 41598.63 | 41.5986 | 138 | 0.2
292.2 | 285.7 | 50842.03 | 50.842 | 139 | 0.4
294.4 | 287.9 | 33862.3 | 33.8623 | 140 | 0.6
296.5 | 290 | 35225.78 | 35.2258 | 141 | 1
298.7 | 292.2 | 46596.72 | 46.5967 | 142 | 1.1
300.8 | 294.3 | 46107.21 | 46.1072 | 143 | 1.2
303 | 296.5 | 44861.19 | 44.8612 | 144 | 1.3
305.1 | 298.6 | 46903.81 | 46.9038 | 145 | 1.5
307.3 | 300.8 | 42094.96 | 42.095 | 146 | 1.5
309.4 | 302.9 | 40464.87 | 40.4649 | 147 | 1.8
311.6 | 305.1 | 37452.12 | 37.4521 | 148 | 2.2
313.7 | 307.2 | 58889.25 | 58.8892 | 149 | 3.1
315.9 | 309.4 | 61528.92 | 61.5289 | 150 | 3.3
318 | 311.5 | 46854.76 | 46.8548 | 151 | 3.4
320.2 | 313.7 | 40748.27 | 40.7483 | 152 | 3.3
322.3 | 315.8 | 37273.01 | 37.273 | 153 | 3.2
324.5 | 318 | 36689.36 | 36.6894 | 154 | 3.3
326.6 | 320.1 | 36648.04 | 36.648 | 155 | 3.5
328.8 | 322.3 | 41292.49 | 41.2925 | 156 | 3.8
330.9 | 324.4 | 38064.85 | 38.0648 | 157 | 4
333.1 | 326.6 | 49677.42 | 49.6774 | 158 | 3.9
335.2 | 328.7 | 38616.76 | 38.6168 | 159 | 3.8
337.3 | 330.8 | 43079.95 | 43.0799 | 160 | 3.7
339.5 | 333 | 33200.03 | 33.2 | 161 | 3.7
341.6 | 335.1 | 42565.14 | 42.5651 | 162 | 3.8
343.8 | 337.3 | 39643.43 | 39.6434 | 163 | 3.9
345.9 | 339.4 | 43694.71 | 43.6947 | 164 | 4.1
348.1 | 341.6 | 55610.67 | 55.6107 | 165 | 4.7
350.2 | 343.7 | 52828.13 | 52.8281 | 166 | 5
352.4 | 345.9 | 46970.26 | 46.9703 | 167 | 5.1
354.5 | 348 | 49194.34 | 49.1943 | 168 | 5.1
356.7 | 350.2 | 39185.25 | 39.1853 | 169 | 4.7
358.8 | 352.3 | 50861.44 | 50.8614 | 170 | 4.5
361 | 354.5 | 52127.41 | 52.1274 | 171 | 4.3
363.1 | 356.6 | 48163.89 | 48.1639 | 172 | 4.3
365.3 | 358.8 | 48078.73 | 48.0787 | 173 | 4.1
367.4 | 360.9 | 44558.73 | 44.5587 | 174 | 4
369.6 | 363.1 | 44357.94 | 44.3579 | 175 | 3.9
371.7 | 365.2 | 46502.07 | 46.5021 | 176 | 4
373.9 | 367.4 | 57511.96 | 57.512 | 177 | 4.3
376 | 369.5 | 61354.51 | 61.3545 | 178 | 4.6
378.2 | 371.7 | 59131.95 | 59.1319 | 179 | 4.7
380.3 | 373.8 | 41193.33 | 41.1933 | 180 | 4.9
382.5 | 376 | 41788.58 | 41.7886 | 181 | 5.3
384.6 | 378.1 | 42654.19 | 42.6542 | 182 | 5.5
386.8 | 380.3 | 47318.64 | 47.3186 | 183 | 5.8
388.9 | 382.4 | 43199.45 | 43.1994 | 184 | 6.1
391.1 | 384.6 | 42333.64 | 42.3336 | 185 | 6.9
393.2 | 386.7 | 48471.71 | 48.4717 | 186 | 7.1
395.4 | 388.9 | 57944.47 | 57.9445 | 187 | 7.4
397.5 | 391 | 51483.08 | 51.4831 | 188 | 7.7
399.7 | 393.2 | 55005.32 | 55.0053 | 189 | 8.2
401.8 | 395.3 | 44411.96 | 44.412 | 190 | 8.4
403.9 | 397.4 | 41373.41 | 41.3734 | 191 | 8.5
406.1 | 399.6 | 46655.04 | 46.655 | 192 | 8.6
408.2 | 401.7 | 44884.28 | 44.8843 | 193 | 8.6
410.4 | 403.9 | 35972.93 | 35.9729 | 194 | 8.5
412.5 | 406 | 39816.95 | 39.8169 | 195 | 8.6
414.7 | 408.2 | 41240.45 | 41.2404 | 196 | 8.6
416.8 | 410.3 | 38127.02 | 38.127 | 197 | 9.2
419 | 412.5 | 28921.27 | 28.9213 | 198 | 9.6
421.1 | 414.6 | 33746.91 | 33.7469 | 199 | 9.8
423.3 | 416.8 | 39260.18 | 39.2602 | 200 | 9.8
425.4 | 418.9 | 40189.62 | 40.1896 | 201 | 10
427.6 | 421.1 | 33980.95 | 33.9809 | 202 | 10
429.7 | 423.2 | 34963.15 | 34.9631 | 203 | 10.1
431.9 | 425.4 | 39103.42 | 39.1034 | 204 | 10.2
434 | 427.5 | 41858.39 | 41.8584 | 205 | 10.4
436.2 | 429.7 | 31592.16 | 31.5922 | 206 | 10.4
438.3 | 431.8 | 23580.85 | 23.5808 | 207 | 10.5
440.5 | 434 | 29360.27 | 29.3603 | 208 | 10.6
442.6 | 436.1 | 34699.24 | 34.6992 | 209 | 10.9
444.8 | 438.3 | 37115.29 | 37.1153 | 210 | 11.1
446.9 | 440.4 | 35088.36 | 35.0884 | 211 | 11.3
449.1 | 442.6 | 34803.42 | 34.8034 | 212 | 11.6
451.2 | 444.7 | 35154.16 | 35.1542 | 213 | 12.4
453.4 | 446.9 | 33755.97 | 33.756 | 214 | 13.1
455.5 | 449 | 35217.77 | 35.2178 | 215 | 14.2
457.7 | 451.2 | 31514.75 | 31.5147 | 216 | 15.8
459.8 | 453.3 | 33155.19 | 33.1552 | 217 | 19.2
462 | 455.5 | 42687.87 | 42.6879 | 218 | 20.5
464.1 | 457.6 | 38347 | 38.347 | 219 | 21.9
466.2 | 459.7 | 31852.84 | 31.8528 | 220 | 23.2
468.4 | 461.9 | 31470.71 | 31.4707 | 221 | 25.4
470.5 | 464 | 30329.69 | 30.3297 | 222 | 26
472.7 | 466.2 | 30978.93 | 30.9789 | 223 | 26.4
474.8 | 468.3 | 39674.41 | 39.6744 | 224 | 26.8
477 | 470.5 | 45762.02 | 45.762 | 225 | 27.2
479.1 | 472.6 | 42565.45 | 42.5654 | 226 | 27.1
481.3 | 474.8 | 41543.14 | 41.5431 | 227 | 27.1
483.4 | 476.9 | 40772.03 | 40.772 | 228 | 27.4
485.6 | 479.1 | 42491.35 | 42.4913 | 229 | 27.8
487.7 | 481.2 | 41718.39 | 41.7184 | 230 | 28.4
489.9 | 483.4 | 48821.81 | 48.8218 | 231 | 28
492 | 485.5 | 40865.49 | 40.8655 | 232 | 27.5
494.2 | 487.7 | 41262.24 | 41.2622 | 233 | 27.6
496.3 | 489.8 | 44500.04 | 44.5 | 234 | 29.6
498.5 | 492 | 37294.01 | 37.294 | 235 | 30.8
500.6 | 494.1 | 33488.74 | 33.4887 | 236 | 32.2
502.8 | 496.3 | 33344.58 | 33.3446 | 237 | 33.6
504.9 | 498.4 | 40147.68 | 40.1477 | 238 | 34.8
507.1 | 500.6 | 38267.42 | 38.2674 | 239 | 34.6
509.2 | 502.7 | 39468.89 | 39.4689 | 240 | 34
511.4 | 504.9 | 31164.5 | 31.1645 | 241 | 33.3
513.5 | 507 | 30756.41 | 30.7564 | 242 | 32.2
515.7 | 509.2 | 32142.46 | 32.1425 | 243 | 31.8
517.8 | 511.3 | 32112.42 | 32.1124 | 244 | 31.5
520 | 513.5 | 40685.35 | 40.6853 | 245 | 31.3
522.1 | 515.6 | 43466.89 | 43.4669 | 246 | 30.9
524.3 | 517.8 | 37369.75 | 37.3698 | 247 | 30.7
526.4 | 519.9 | 44090.03 | 44.09 | 248 | 30.8
528.6 | 522.1 | 43911.97 | 43.912 | 249 | 31.3
530.7 | 524.2 | 32630.08 | 32.6301 | 250 | 32.9
532.9 | 526.4 | 38050.79 | 38.0508 | 251 | 33.4
535 | 528.5 | 40513.02 | 40.513 | 252 | 33.9
537.1 | 530.6 | 42374.18 | 42.3742 | 253 | 34.8
539.3 | 532.8 | 46819.06 | 46.8191 | 254 | 35
541.4 | 534.9 | 42419.49 | 42.4195 | 255 | 35.3
543.6 | 537.1 | 39898.35 | 39.8984 | 256 | 35.6
545.7 | 539.2 | 35735.48 | 35.7355 | 257 | 37.7
547.9 | 541.4 | 38825.49 | 38.8255 | 258 | 39.1
550 | 543.5 | 27448.76 | 27.4488 | 259 | 40.4
552.2 | 545.7 | 29516.96 | 29.517 | 260 | 41.5
554.3 | 547.8 | 35223.37 | 35.2234 | 261 | 45.6
556.5 | 550 | 31914.52 | 31.9145 | 262 | 48.5
558.6 | 552.1 | 36431.18 | 36.4312 | 263 | 51.3
560.8 | 554.3 | 38435.12 | 38.4351 | 264 | 55.1
562.9 | 556.4 | 30515.05 | 30.515 | 265 | 56.7
565.1 | 558.6 | 29045.82 | 29.0458 | 266 | 58
567.2 | 560.7 | 28487.44 | 28.4874 | 267 | 59
569.4 | 562.9 | 35270.36 | 35.2704 | 268 | 59.7
571.5 | 565 | 33041.54 | 33.0415 | 269 | 59.3
573.7 | 567.2 | 38662.18 | 38.6622 | 270 | 58.6
575.8 | 569.3 | 31001.06 | 31.0011 | 271 | 57.8
578 | 571.5 | 36420.15 | 36.4201 | 272 | 56.6
580.1 | 573.6 | 35046.98 | 35.047 | 273 | 56.3
582.3 | 575.8 | 38760.41 | 38.7604 | 274 | 56.3
584.4 | 577.9 | 37471.45 | 37.4714 | 275 | 56.5
586.6 | 580.1 | 36255.58 | 36.2556 | 276 | 58.8
588.7 | 582.2 | 42558.61 | 42.5586 | 277 | 60.5
590.9 | 584.4 | 35298.14 | 35.2981 | 278 | 62.3
593 | 586.5 | 36040.04 | 36.04 | 279 | 63.9
595.2 | 588.7 | 36021.9 | 36.0219 | 280 | 65.9
597.3 | 590.8 | 39410.3 | 39.4103 | 281 | 66.9
599.4 | 592.9 | 34307.68 | 34.3077 | 282 | 68.3
601.6 | 595.1 | 34911.35 | 34.9113 | 283 | 70.1
603.7 | 597.2 | 44105.97 | 44.106 | 284 | 73.1
605.9 | 599.4 | 37313.81 | 37.3138 | 285 | 73.9
608 | 601.5 | 30471.36 | 30.4714 | 286 | 74.2
610.2 | 603.7 | 31341.1 | 31.3411 | 287 | 74.1
612.3 | 605.8 | 34516.25 | 34.5162 | 288 | 73.5
614.5 | 608 | 35254.84 | 35.2548 | 289 | 73.3
616.6 | 610.1 | 34098.93 | 34.0989 | 290 | 73
618.8 | 612.3 | 26405 | 26.405 | 291 | 72.3
620.9 | 614.4 | 32770.85 | 32.7708 | 292 | 69
623.1 | 616.6 | 33481.58 | 33.4816 | 293 | 67.2
625.2 | 618.7 | 33977.87 | 33.9779 | 294 | 66.2
627.4 | 620.9 | 28209.88 | 28.2099 | 295 | 65.9
629.5 | 623 | 30832.26 | 30.8323 | 296 | 66.6
631.7 | 625.2 | 32971.68 | 32.9717 | 297 | 67.3
633.8 | 627.3 | 34790.47 | 34.7905 | 298 | 68.1
636 | 629.5 | 31947.17 | 31.9472 | 299 | 68.9
638.1 | 631.6 | 33030.31 | 33.0303 | 300 | 69.8
640.3 | 633.8 | 33211.07 | 33.2111 | 301 | 69.6
642.4 | 635.9 | 36712.66 | 36.7127 | 302 | 68.9
644.6 | 638.1 | 29987.38 | 29.9874 | 303 | 68.1
646.7 | 640.2 | 33400.83 | 33.4008 | 304 | 66.7
648.9 | 642.4 | 32823.02 | 32.823 | 305 | 65.4
651 | 644.5 | 30233.83 | 30.2338 | 306 | 64.1
653.2 | 646.7 | 32247.34 | 32.2473 | 307 | 63.3
655.3 | 648.8 | 30616.35 | 30.6163 | 308 | 61.3
657.5 | 651 | 30226.58 | 30.2266 | 309 | 60
659.6 | 653.1 | 29204.38 | 29.2044 | 310 | 58.8
661.7 | 655.2 | 29609.18 | 29.6092 | 311 | 57.9
663.9 | 657.4 | 29904.32 | 29.9043 | 312 | 57.3
666 | 659.5 | 29078.08 | 29.0781 | 313 | 58.1
668.2 | 661.7 | 25774.68 | 25.7747 | 314 | 60
670.3 | 663.8 | 32727 | 32.727 | 315 | 62.6
672.5 | 666 | 30738.15 | 30.7382 | 316 | 67.8
674.6 | 668.1 | 27936.3 | 27.9363 | 317 | 69.6
676.8 | 670.3 | 29295.42 | 29.2954 | 318 | 70.3
678.9 | 672.4 | 27324.93 | 27.3249 | 319 | 70.2
681.1 | 674.6 | 29310.32 | 29.3103 | 320 | 67.9
683.2 | 676.7 | 27810.77 | 27.8108 | 321 | 66.2
685.4 | 678.9 | 26485.67 | 26.4857 | 322 | 64.9
687.5 | 681 | 23572.95 | 23.573 | 323 | 64.1
689.7 | 683.2 | 29231.3 | 29.2313 | 324 | 63.5
691.8 | 685.3 | 29023.44 | 29.0234 | 325 | 63.5
694 | 687.5 | 30409.23 | 30.4092 | 326 | 63.7
696.1 | 689.6 | 26229.36 | 26.2294 | 327 | 64.3
698.3 | 691.8 | 32700.91 | 32.7009 | 328 | 66.2
700.4 | 693.9 | 29294.34 | 29.2943 | 329 | 67.4
702.6 | 696.1 | 28788.8 | 28.7888 | 330 | 68.3
704.7 | 698.2 | 34015.56 | 34.0156 | 331 | 68.5
706.9 | 700.4 | 33525.91 | 33.5259 | 332 | 66.9
709 | 702.5 | 31017.85 | 31.0178 | 333 | 65.6
711.2 | 704.7 | 30533.25 | 30.5332 | 334 | 64.4
713.3 | 706.8 | 28592.43 | 28.5924 | 335 | 63.5
715.5 | 709 | 34834.74 | 34.8347 | 336 | 64
717.6 | 711.1 | 28754.02 | 28.754 | 337 | 65.2
719.8 | 713.3 | 31482.68 | 31.4827 | 338 | 66.9
721.9 | 715.4 | 28464.43 | 28.4644 | 339 | 69
724.1 | 717.6 | 32194.77 | 32.1948 | 340 | 73.2
726.2 | 719.7 | 29973.01 | 29.973 | 341 | 74.5
728.3 | 721.8 | 27981.41 | 27.9814 | 342 | 75.5
730.5 | 724 | 25436.97 | 25.437 | 343 | 76.1
732.6 | 726.1 | 20634.79 | 20.6348 | 344 | 76.8
734.8 | 728.3 | 20567.88 | 20.5679 | 345 | 76.8
736.9 | 730.4 | 23769.58 | 23.7696 | 346 | 77
739.1 | 732.6 | 24032.23 | 24.0322 | 347 | 77.5
741.2 | 734.7 | 18842.92 | 18.8429 | 348 | 77.4
743.4 | 736.9 | 19820.72 | 19.8207 | 349 | 77
745.5 | 739 | 25765.42 | 25.7654 | 350 | 76.4
747.7 | 741.2 | 21676.5 | 21.6765 | 351 | 75.9
749.8 | 743.3 | 21322.69 | 21.3227 | 352 | 74.8
752 | 745.5 | 20822.57 | 20.8226 | 353 | 74.4
754.1 | 747.6 | 22042.51 | 22.0425 | 354 | 74
756.3 | 749.8 | 23372.91 | 23.3729 | 355 | 73.3
758.4 | 751.9 | 19674.76 | 19.6748 | 356 | 72.4
760.6 | 754.1 | 21117.97 | 21.118 | 357 | 72.8
762.7 | 756.2 | 27720.43 | 27.7204 | 358 | 73.3
764.9 | 758.4 | 25542.97 | 25.543 | 359 | 73.6
767 | 760.5 | 24755.14 | 24.7551 | 360 | 73.5
769.2 | 762.7 | 23067.59 | 23.0676 | 361 | 73.3
771.3 | 764.8 | 22222.58 | 22.2226 | 362 | 73.3
773.5 | 767 | 26525.74 | 26.5257 | 363 | 73.1
775.6 | 769.1 | 23261.91 | 23.2619 | 364 | 72.2
777.8 | 771.3 | 24429.74 | 24.4297 | 365 | 71.5
779.9 | 773.4 | 25713.82 | 25.7138 | 366 | 71
782.1 | 775.6 | 20758.56 | 20.7586 | 367 | 70.7
784.2 | 777.7 | 22937.32 | 22.9373 | 368 | 70.4
786.4 | 779.9 | 27138.81 | 27.1388 | 369 | 70.4
|  |  |  | 370 | 70.6
|  |  |  | 371 | 70.9
|  |  |  | 372 | 71.5
|  |  |  | 373 | 71.3
|  |  |  | 374 | 71
|  |  |  | 375 | 71.2
|  |  |  | 376 | 72.2
|  |  |  | 377 | 72.7
|  |  |  | 378 | 73.4
|  |  |  | 379 | 74.5
|  |  |  | 380 | 76.7
|  |  |  | 381 | 77.7
|  |  |  | 382 | 78.8
|  |  |  | 383 | 79.9
|  |  |  | 384 | 80.5
|  |  |  | 385 | 80
|  |  |  | 386 | 79.4
|  |  |  | 387 | 78.8
|  |  |  | 388 | 77.9
|  |  |  | 389 | 77.6
|  |  |  | 390 | 77.4
|  |  |  | 391 | 77.3
|  |  |  | 392 | 77.4
|  |  |  | 393 | 77.6
|  |  |  | 394 | 77.6
|  |  |  | 395 | 77.6
|  |  |  | 396 | 77.8
|  |  |  | 397 | 77.9
|  |  |  | 398 | 78
|  |  |  | 399 | 78.3
|  |  |  | 400 | 78.6
|  |  |  | 401 | 78.8
|  |  |  | 402 | 79.1
|  |  |  | 403 | 79.5
|  |  |  | 404 | 82.1
|  |  |  | 405 | 83.7
|  |  |  | 406 | 85.1
|  |  |  | 407 | 86.1
|  |  |  | 408 | 86.8
|  |  |  | 409 | 86.9
|  |  |  | 410 | 87
|  |  |  | 411 | 86.9
|  |  |  | 412 | 86
|  |  |  | 413 | 85.5
|  |  |  | 414 | 84.9
|  |  |  | 415 | 83.9
|  |  |  | 416 | 81.6
|  |  |  | 417 | 80.4
|  |  |  | 418 | 79.8
|  |  |  | 419 | 79.1
|  |  |  | 420 | 79
|  |  |  | 421 | 78.8
|  |  |  | 422 | 78.3
|  |  |  | 423 | 77.6
|  |  |  | 424 | 76
|  |  |  | 425 | 75.7
|  |  |  | 426 | 75.8
|  |  |  | 427 | 76.1
|  |  |  | 428 | 76.8
|  |  |  | 429 | 76.9
|  |  |  | 430 | 77.1
|  |  |  | 431 | 77.4
|  |  |  | 432 | 77.7
|  |  |  | 433 | 77.8
|  |  |  | 434 | 77.8
|  |  |  | 435 | 77.8
|  |  |  | 436 | 78.3
|  |  |  | 437 | 78.6
|  |  |  | 438 | 78.9
|  |  |  | 439 | 79.1
|  |  |  | 440 | 79.1
|  |  |  | 441 | 78.9
|  |  |  | 442 | 78.7
|  |  |  | 443 | 78.4
|  |  |  | 444 | 77.4
|  |  |  | 445 | 76.8
|  |  |  | 446 | 76.3
|  |  |  | 447 | 76.1
|  |  |  | 448 | 76
|  |  |  | 449 | 75.8
|  |  |  | 450 | 75.7
|  |  |  | 451 | 76.1
|  |  |  | 452 | 76.3
|  |  |  | 453 | 76.6
|  |  |  | 454 | 76.9
|  |  |  | 455 | 77
|  |  |  | 456 | 77.2
|  |  |  | 457 | 77.5
|  |  |  | 458 | 78.7
|  |  |  | 459 | 79.1
|  |  |  | 460 | 79.3
|  |  |  | 461 | 79.3
|  |  |  | 462 | 79.1
|  |  |  | 463 | 78.9
|  |  |  | 464 | 78.6
|  |  |  | 465 | 78.4
|  |  |  | 466 | 78.2
|  |  |  | 467 | 77.9
|  |  |  | 468 | 77.3
|  |  |  | 469 | 77.3
|  |  |  | 470 | 77.2
|  |  |  | 471 | 77.1
|  |  |  | 472 | 76.9
|  |  |  | 473 | 76.7
|  |  |  | 474 | 76.4
|  |  |  | 475 | 76
|  |  |  | 476 | 75.1
|  |  |  | 477 | 74.8
|  |  |  | 478 | 74.6
|  |  |  | 479 | 74.7
|  |  |  | 480 | 75.3
|  |  |  | 481 | 75.7
|  |  |  | 482 | 76.2
|  |  |  | 483 | 76.8
|  |  |  | 484 | 77
|  |  |  | 485 | 77.2
|  |  |  | 486 | 77.3
|  |  |  | 487 | 77.3
|  |  |  | 488 | 77.1
|  |  |  | 489 | 77.2
|  |  |  | 490 | 77.3
|  |  |  | 491 | 77.3
|  |  |  | 492 | 77.2
|  |  |  | 493 | 76.8
|  |  |  | 494 | 76.4
|  |  |  | 495 | 76
|  |  |  | 496 | 75.4
|  |  |  | 497 | 75.6
|  |  |  | 498 | 75.9
|  |  |  | 499 | 76.1
|  |  |  | 500 | 76.8
|  |  |  | 501 | 77.3
|  |  |  | 502 | 77.9
|  |  |  | 503 | 79.1
|  |  |  | 504 | 79.6
|  |  |  | 505 | 80
|  |  |  | 506 | 80.3
|  |  |  | 507 | 80.7
|  |  |  | 508 | 80.8
|  |  |  | 509 | 80.8
|  |  |  | 510 | 80.6
|  |  |  | 511 | 80.2
|  |  |  | 512 | 79.8
|  |  |  | 513 | 79.3
|  |  |  | 514 | 78.9
|  |  |  | 515 | 78.4
|  |  |  | 516 | 78.3
|  |  |  | 517 | 78.3
|  |  |  | 518 | 78.3
|  |  |  | 519 | 78.3
|  |  |  | 520 | 78.2
|  |  |  | 521 | 78.2
|  |  |  | 522 | 78.3
|  |  |  | 523 | 79.4
|  |  |  | 524 | 80
|  |  |  | 525 | 80.4
|  |  |  | 526 | 80.7
|  |  |  | 527 | 80.1
|  |  |  | 528 | 79.7
|  |  |  | 529 | 79.4
|  |  |  | 530 | 79
|  |  |  | 531 | 78.6
|  |  |  | 532 | 78.3
|  |  |  | 533 | 78.3
|  |  |  | 534 | 78.1
|  |  |  | 535 | 77.9
|  |  |  | 536 | 77.8
|  |  |  | 537 | 77.9
|  |  |  | 538 | 77.8
|  |  |  | 539 | 77.5
|  |  |  | 540 | 77.6
|  |  |  | 541 | 77.7
|  |  |  | 542 | 78.1
|  |  |  | 543 | 78.7
|  |  |  | 544 | 78.7
|  |  |  | 545 | 78.6
|  |  |  | 546 | 78.4
|  |  |  | 547 | 78.2
|  |  |  | 548 | 78
|  |  |  | 549 | 77.6
|  |  |  | 550 | 77.2
|  |  |  | 551 | 76.1
|  |  |  | 552 | 75.6
|  |  |  | 553 | 75.3
|  |  |  | 554 | 75.2
|  |  |  | 555 | 75.5
|  |  |  | 556 | 75.5
|  |  |  | 557 | 75.6
|  |  |  | 558 | 75.6
|  |  |  | 559 | 75.3
|  |  |  | 560 | 74.9
|  |  |  | 561 | 74.4
|  |  |  | 562 | 74
|  |  |  | 563 | 73.4
|  |  |  | 564 | 73.4
|  |  |  | 565 | 73.4
|  |  |  | 566 | 73.4
|  |  |  | 567 | 73.6
|  |  |  | 568 | 73.7
|  |  |  | 569 | 73.9
|  |  |  | 570 | 74
|  |  |  | 571 | 74.1
|  |  |  | 572 | 74
|  |  |  | 573 | 74.1
|  |  |  | 574 | 74
|  |  |  | 575 | 74.2
|  |  |  | 576 | 74.2
|  |  |  | 577 | 74.2
|  |  |  | 578 | 74.2
|  |  |  | 579 | 73.9
|  |  |  | 580 | 73.6
|  |  |  | 581 | 73.1
|  |  |  | 582 | 72.7
|  |  |  | 583 | 72.2
|  |  |  | 584 | 72
|  |  |  | 585 | 72.1
|  |  |  | 586 | 72.2
|  |  |  | 587 | 72.2
|  |  |  | 588 | 72.1
|  |  |  | 589 | 72
|  |  |  | 590 | 71.9
|  |  |  | 591 | 71.6
|  |  |  | 592 | 71.4
|  |  |  | 593 | 71.3
|  |  |  | 594 | 71.2
|  |  |  | 595 | 71.3
|  |  |  | 596 | 71.4
|  |  |  | 597 | 71.2
|  |  |  | 598 | 70.9
|  |  |  | 599 | 70.8
|  |  |  | 600 | 70.8
|  |  |  | 601 | 70.7
|  |  |  | 602 | 70.5
|  |  |  | 603 | 70
|  |  |  | 604 | 69.8
|  |  |  | 605 | 69.5
|  |  |  | 606 | 69.4
|  |  |  | 607 | 69.1
|  |  |  | 608 | 69
|  |  |  | 609 | 69
|  |  |  | 610 | 69.1
|  |  |  | 611 | 69.7
|  |  |  | 612 | 69.8
|  |  |  | 613 | 70
|  |  |  | 614 | 70.2
|  |  |  | 615 | 70.4
|  |  |  | 616 | 70.5
|  |  |  | 617 | 70.6
|  |  |  | 618 | 70.6
|  |  |  | 619 | 70
|  |  |  | 620 | 69.7
|  |  |  | 621 | 69.3
|  |  |  | 622 | 69.1
|  |  |  | 623 | 68.7
|  |  |  | 624 | 68.6
|  |  |  | 625 | 68.6
|  |  |  | 626 | 68.7
|  |  |  | 627 | 68.8
|  |  |  | 628 | 68.8
|  |  |  | 629 | 68.5
|  |  |  | 630 | 68.2
|  |  |  | 631 | 67.7
|  |  |  | 632 | 67.8
|  |  |  | 633 | 68
|  |  |  | 634 | 68.1
|  |  |  | 635 | 68.3
|  |  |  | 636 | 68.2
|  |  |  | 637 | 68
|  |  |  | 638 | 67.8
|  |  |  | 639 | 67.8
|  |  |  | 640 | 67.8
|  |  |  | 641 | 67.9
|  |  |  | 642 | 67.9
|  |  |  | 643 | 68
|  |  |  | 644 | 68.1
|  |  |  | 645 | 68.2
|  |  |  | 646 | 68.2
|  |  |  | 647 | 68.3
|  |  |  | 648 | 68.2
|  |  |  | 649 | 68.2
|  |  |  | 650 | 68.1
|  |  |  | 651 | 67.8
|  |  |  | 652 | 67.8
|  |  |  | 653 | 67.8
|  |  |  | 654 | 67.7
|  |  |  | 655 | 67.1
|  |  |  | 656 | 66.7
|  |  |  | 657 | 66.3
|  |  |  | 658 | 65.9
|  |  |  | 659 | 65
|  |  |  | 660 | 64.7
|  |  |  | 661 | 64.5
|  |  |  | 662 | 64.6
|  |  |  | 663 | 64.9
|  |  |  | 664 | 65.1
|  |  |  | 665 | 65
|  |  |  | 666 | 64.9
|  |  |  | 667 | 64.7
|  |  |  | 668 | 64.7
|  |  |  | 669 | 64.7
|  |  |  | 670 | 64.9
|  |  |  | 671 | 65.1
|  |  |  | 672 | 64.7
|  |  |  | 673 | 64.3
|  |  |  | 674 | 64
|  |  |  | 675 | 63.6
|  |  |  | 676 | 63.3
|  |  |  | 677 | 63.2
|  |  |  | 678 | 63.1
|  |  |  | 679 | 62.9
|  |  |  | 680 | 62.8
|  |  |  | 681 | 62.7
|  |  |  | 682 | 62.4
|  |  |  | 683 | 62
|  |  |  | 684 | 62
|  |  |  | 685 | 62.1
|  |  |  | 686 | 62.3
|  |  |  | 687 | 62.4
|  |  |  | 688 | 62.3
|  |  |  | 689 | 62.1
|  |  |  | 690 | 61.9
|  |  |  | 691 | 61.3
|  |  |  | 692 | 61.1
|  |  |  | 693 | 60.9
|  |  |  | 694 | 60.6
|  |  |  | 695 | 60.3
|  |  |  | 696 | 60.4
|  |  |  | 697 | 60.4
|  |  |  | 698 | 60.4
|  |  |  | 699 | 60.5
|  |  |  | 700 | 60.5
|  |  |  | 701 | 60.6
|  |  |  | 702 | 60.7
|  |  |  | 703 | 60.9
|  |  |  | 704 | 60.8
|  |  |  | 705 | 60.6
|  |  |  | 706 | 60.5
|  |  |  | 707 | 60.3
|  |  |  | 708 | 60.2
|  |  |  | 709 | 60.2
|  |  |  | 710 | 60.3
|  |  |  | 711 | 60.3
|  |  |  | 712 | 60.4
|  |  |  | 713 | 60.5
|  |  |  | 714 | 60.6
|  |  |  | 715 | 60.9
|  |  |  | 716 | 61
|  |  |  | 717 | 61
|  |  |  | 718 | 61.1
|  |  |  | 719 | 61.1
|  |  |  | 720 | 61.2
|  |  |  | 721 | 61.2
|  |  |  | 722 | 61.2
|  |  |  | 723 | 61
|  |  |  | 724 | 60.9
|  |  |  | 725 | 60.9
|  |  |  | 726 | 60.8
|  |  |  | 727 | 60.5
|  |  |  | 728 | 60.2
|  |  |  | 729 | 59.8
|  |  |  | 730 | 59.4
|  |  |  | 731 | 58.6
|  |  |  | 732 | 58.3
|  |  |  | 733 | 58.1
|  |  |  | 734 | 57.8
|  |  |  | 735 | 57.2
|  |  |  | 736 | 57
|  |  |  | 737 | 56.8
|  |  |  | 738 | 56.6
|  |  |  | 739 | 56.3
|  |  |  | 740 | 56.2
|  |  |  | 741 | 56.2
|  |  |  | 742 | 56.3
|  |  |  | 743 | 56
|  |  |  | 744 | 55.9
|  |  |  | 745 | 55.8
|  |  |  | 746 | 55.7
|  |  |  | 747 | 55.8
|  |  |  | 748 | 56
|  |  |  | 749 | 56.2
|  |  |  | 750 | 56.4
|  |  |  | 751 | 56.5
|  |  |  | 752 | 56.6
|  |  |  | 753 | 56.6
|  |  |  | 754 | 56.6
|  |  |  | 755 | 56.6
|  |  |  | 756 | 56.7
|  |  |  | 757 | 56.9
|  |  |  | 758 | 56.9
|  |  |  | 759 | 56.9
|  |  |  | 760 | 56.9